## materiál upravený - výmazy (hidden)
2
|  | Příloha č. 2-Výkaz výměr | [17 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy Subprojekt č.5-SO 5002
Objekt:
01 - SO 5002 - úsek TLT DN300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
Projektant:
SWECO Hydroprojekt, a.s.
p.č. | ozn |  | položka | název položky |  | kusy/metry | [10 empty] | jednotková cena | celkem
1 | 61 | M | 55251007R | trouba tvárná litina DN150 L=6m standart | kus | 3 | 11030 | 33090 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.02416 | 0.07248 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 33090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33090 | 4 | 1795586114
2 | 62 | M | 55291124R | kroužek těsnící DN 150 | kus | 1 | 204 | 204 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4 | 1118297579
3 | 63 | M | 27322512R | těsnění DN150 PN10-16 pro přír.spoj s kov.vložkou | kus | 17 | 197 | 3349 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3349 | 4 | 493519848
4 | 64 | M | 30921001R | souprava spoj.mat.pro přírubový spoj nerez A2 | kus | 17 | 1902 | 32334 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 32334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32334 | 4 | 1554774987
5 | 65 | M | 55251003 | pasta mazací | kg | 9 | 646 | 5814 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5814 | 4 | -402616820
6 | 66 | M | 55251002 | barva opravná litinového vodovodního potrubí | kg | 1 | 645 | 645 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 | 4 | -847581336
7 | 68 | M | 552530001R | trouba tvárná litina DN300 L=6m standart | kus | 122 | 24632.2 | 3005128.4 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0605 | 7.381 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3005128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3005128.4 | 4 | 1240155051
8 | 69 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 122 | 417 | 50874 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0488 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50874 | 4 | -403939382
9 | 70 | M | 55251465R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 122 | 3586.4 | 437540.8 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0732 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 437540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437540.8 | 4 | -2027074633
10 | 71 | M | 31R | těsnění DN300 PN16 pro přírubový spoj s kovovou vložkou | kus | 6 | 444 | 2664 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2664 | 4 | -2537367
11 | 72 | M | 30921002R | souprava spoj.mat.pro přír. spoj nerez A2 | kus | 6 | 1902 | 11412 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11412 | 4 | 1074392779
12 | 74 | M | 552530002R | trouba tvárná litina DN300 těžká povrchová ochrana,PUR | kus | 28 | 33450 | 936600 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 936600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936600 | 4 | 759803403
13 | 75 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 28 | 417 | 11676 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0112 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11676 | 4 | 1361886631
14 | 76 | M | 552530200R | manžeta elastomerová pro hrdla DN300 | kus | 28 | 682 | 19096 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19096 | 4 | 629252665
15 | 78 | M | 55253247R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm | kus | 1 | 4092 | 4092 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4092 | 4 | 864153886
16 | 79 | M | 55253239R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm | kus | 4 | 2076 | 8304 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8304 | 4 | -834841057
17 | 80 | M | 55253243R | TP DN80 L=600mm PN16 s kotevní přírubou | kus | 1 | 7590 | 7590 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7590 | 4 | -828587133
18 | 81 | M | 552100012R | těsnění DN80 PN10-40 pro přír.spoj s kovovou vložkou | kus | 8 | 196.2 | 1569.6 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1569.6 | 4 | -718248577
19 | 83 | M | 55253282R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 200mm | kus | 1 | 2890 | 2890 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2890 | 4 | 463932658
20 | 84 | M | 55253289R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 600mm | kus | 1 | 7342 | 7342 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7342 | 4 | -1078042675
21 | 86 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 3260 | 3260 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3260 | 4 | -218998272
22 | 87 | M | 55254026 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 2780 | 2780 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2780 | 4 | 297679677
23 | 89 | M | 552101001R | spojka s přír. jištěná DN150, PN10-16 | kus | 4 | 8628 | 34512 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 34512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34512 | 4 | -1849168665
24 | 90 | M | 55259984R | P 90st DN150 PN10-16 | kus | 3 | 3426 | 10278 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0176 | 0.0528 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10278 | 4 | 1130486504
25 | 91 | M | 55254050R | PP DN150 PN10-16 | kus | 4 | 5747 | 22988 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22988 | 4 | -1122882418
26 | 93 | M | 55253818R | odbočná tvarovka T DN150 PN10-16 | kus | 2 | 4851 | 9702 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0444 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9702 | 4 | 1786554750
27 | 95 | M | 552100001R | spojka přímá DN300 | kus | 1 | 24498 | 24498 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 24498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24498 | 4 | -18954302
28 | 96 | M | 55253910R | K 11,25st DN300 | kus | 3 | 11915 | 35745 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0365 | 0.1095 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 35745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35745 | 4 | -1689361768
29 | 97 | M | 55253922R | K 22,5st SDN300 | kus | 4.04 | 12798.2 | 51704.73 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0412 | 0.16645 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 51704.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51704.73 | 4 | -1886320493
30 | 98 | M | 55253946R | K 45st. DN300 | kus | 2 | 13649 | 27298 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0491 | 0.0982 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27298 | 4 | -194687920
31 | 99 | M | 55251466R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 24 | 2532.7 | 60784.8 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0144 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 60784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60784.8 | 4 | 792088253
32 | 101 | M | 55253898R | tvarovka E DN300 PN16 | kus | 6 | 11100 | 66600 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0421 | 0.2526 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66600 | 4 | 1052841566
33 | 102 | M | 55253495R | tvarovka F DN300 PN16 | kus | 1 | 10060 | 10060 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0456 | 0.0456 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 10060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10060 | 4 | 579588009
34 | 104 | M | 55253775R | tvarovka A DN300x80 PN10-40 | kus | 1 | 16975 | 16975 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0518 | 0.0518 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16975 | 4 | -902870938
35 | 106 | M | 55253547R | odbočná tvarovka T DN300x150 PN16 dl.800mm | kus | 2 | 19354 | 38708 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.101 | 0.202 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 38708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38708 | 4 | -1470550465
36 | 108 | M | 42212308 | ventil odvzdušňovací dvojčinný šedá litina PN 16 DN 80 | kus | 1 | 18700 | 18700 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0171 | 0.0171 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18700 | 4 | 576825209
37 | 110 | M | 42221215 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 150 PN10-16 | kus | 2 | 6780 | 13560 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0644 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13560 | 4 | 390896896
38 | 111 | M | 42291081R | ZS tel. Rd1,2-1,8m pro DN100-150 | kus | 2 | 1235 | 2470 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2470 | 4 | -1274004814
39 | 113 | M | 42281266R | uzávěr klapkový vodovodní DN 150 PN10-16 do země | kus | 1 | 53850 | 53850 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 53850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53850 | 4 | 1142746059
40 | 114 | M | 42291080R | ZS tel. Rd1,0-2,4m pro EUROSTOP DN150-1200 PN10,150-1000 PN16,150-900 PN25 | kus | 1 | 3353 | 3353 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3353 | 4 | 1835497327
41 | 116 | M | 42271415 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 1 | 1230 | 1230 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230 | 4 | 2126779301
42 | 117 | M | 55253900R | koleno DN150/1" 45st. | kus | 1 | 3296 | 3296 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3296 | 4 | -525678690
43 | 119 | M | 42221223R | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 300 PN16 | kus | 1 | 34266 | 34266 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 34266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34266 | 4 | -1770261480
44 | 120 | M | 42291082R | ZS tel.Rd1,2-1,8m pro DN200-300 | kus | 1 | 1520 | 1520 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1520 | 4 | -1209332317
45 | 133 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 1 | 458 | 458 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 | 4 | -317053189
46 | 134 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 1 | 253 | 253 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 4 | 622165752
47 | 136 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 4 | 829 | 3316 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3316 | 4 | -764887752
48 | 137 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 4 | 253 | 1012 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012 | 4 | 1350650999
celkem

## příloha č. 3A ZD - část I.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr) | [26 empty] | False
část I.
Stavba:
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy,region Žďársko, subprojekt č.5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5001, SO 5002
Objekt:
01 - SO 5001- úsek km 11,181-11,403 (dílčí část)
01 - SO 5002 - úsek TLT DN300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
Projektant:
SWECO Hydroprojekt, a.s.
[7 empty] | SO 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | SO 5001 | součet
| p.č. | ozn |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | jednotková cena | celkem
část I./Trouby (OCM, TL) + hrdlové tvarovky
| 1 | 61 | M | 55251007R | trouba tvárná litina DN150 L=6m standart | kus | 3 | 11030 | 33090 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02416 | 0.07248 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 33090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33090 | 4 | 1795586114
| 2 | 62 | M | 55291124R | kroužek těsnící DN 150 | kus | 1 | 204 | 204 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4 | 1118297579
| 3 | 91 | M | 55251008 | trouba vodovodní litinová hrdlová DN 200 | kus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 4 | 68 | M | 552530001R | trouba tvárná litina DN300 L=6m standart | kus | 122 | [14 empty] | 31 | 153 |  | 0
| 5 | 70 | M | 55251465R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 122 | [14 empty] | 31 | 153 |  | 0
| 6 | 69 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 122 | [14 empty] | 31 | 153 |  | 0
| 7 | 96 | M | 55253910R | K 11,25st DN300 | kus | 3 | [14 empty] | 1 | 4 |  | 0
| 8 | 97 | M | 55253922R | K 22,5st SDN300 | kus | 4.04 | [14 empty] | 3 | 7.04 |  | 0
| 9 | 98 | M | 55253946R | K 45st. DN300 | kus | 2 | 197 | #REF! | R-položka |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 493519848
| 10 | 101 | M | 55253955R | koleno hrdlové z tvárné litiny DN 150-90° PN 10-16 | kus | 0 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0
| 11 | 99 | M | 55251466R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 24 | 1902 | #REF! | R-položka |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 17 | 41 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1554774987
| 12 | 101 | M | 55253898R | tvarovka E DN300 PN16 | kus | 6 | 646 | 5814 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 5 | 11 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5814 | 4 | -402616820
| 13 | 102 | M | 55253495R | tvarovka F DN300 PN16 | kus | 1 | 645 | 645 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 | 4 | -847581336
| 14 | 104 | M | 55253775R | tvarovka A DN300x80 PN10-40 | kus | 1 | 24632.2 | 3005128.4 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0605 | 7.381 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3005128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3005128.4 | 4 | 1240155051
| 15 | 106 | M | 55253547R | odbočná tvarovka T DN300x150 PN16 dl.800mm | kus | 2 | 417 | 50874 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0488 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50874 | 4 | -403939382
| 16 | 74 | M | 552530002R | trouba tvárná litina DN300 těžká povrchová ochrana | kus | 28 | 3586.4 | 437540.8 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0732 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 437540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437540.8 | 4 | -2027074633
| 17 | 75 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 28 | 444 | #REF! | R-položka |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 0 | 28 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -2537367
| 18 | 76 | M | 552530200R | manžeta elastomerová pro hrdla DN300 | kus | 28 | 1902 | #REF! | R-položka |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 0 | 28 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1074392779
| 19 | 65 | M | 55251003 | pasta mazací | kg | 9 | 33450 | 936600 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 936600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936600 | 4 | 759803403
| 20 | 66 | M | 55251002 | barva opravná litinového vodovodního potrubí | kg | 1 | 417 | 11676 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0112 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11676 | 4 | 1361886631
[23 empty] | celkem za část I. |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629252665

## příloha č. 3A ZD - část II.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr) | [26 empty] | False
část II.
Stavba:
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy,region Žďársko, subprojekt č.5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5001, SO 5002
Objekt:
01 - SO 5001- úsek km 11,181-11,403 (dílčí část)
01 - SO 5002 - úsek TLT DN300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
Projektant:
SWECO Hydroprojekt, a.s.
[7 empty] | SO 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | SO 5001 | součet
| p.č. | ozn |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | jednotková cena | celkem
| část II. /Přírubové tvarovky | [24 empty] | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 629252665
| 21 | 78 | M | 55253247R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm | kus | 1 | 2890 | 2890 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2890 | 4 | 463932658
| 22 | 79 | M | 55253239R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm | kus | 4 | 7342 | 7342 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7342 | 4 | -1078042675
| 23 | 83 | M | 55253282R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 200mm | kus | 1 | 3260 | 3260 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3260 | 4 | -218998272
| 24 | 84 | M | 55253289R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 600mm | kus | 1 | 2780 | 2780 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2780 | 4 | 297679677
| 25 | 80 | M | 55253243R | TP DN80 L=600mm PN16 s kotevní přírubou | kus | 1 | [14 empty] | 0 | 1 |  | 0
| 26 | 86 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | [14 empty] | 0 | 1 |  | 0
| 27 | 87 | M | 55254026 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 5747 | 22988 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22988 | 4 | -1122882418
| 28 | 90 | M | 55259984R | P 90st DN150 PN10-16 | kus | 3 | 4851 | 9702 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9702 | 4 | 1786554750
| 29 | 117 | M | 55253834R | tvarovka odbočná T DN300 x150 PN16 | kus | 0 | [14 empty] | 2 | 2 |  | 0
| 30 | 91 | M | 55254050R | PP DN150 PN10-16 | kus | 4 | 24498 | #REF! | R-položka |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 2 | 6 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -18954302
| 31 | 93 | M | 55253818R | odbočná tvarovka T DN150 PN10-16 | kus | 2 | 11915 | #REF! | R-položka |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.0365 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1689361768
[23 empty] | celkem za část II. |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1886320493

## příloha č. 3A ZD - část III.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr) | [26 empty] | False
část III.
Stavba:
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy,region Žďársko, subprojekt č.5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5001, SO 5002
Objekt:
01 - SO 5001- úsek km 11,181-11,403 (dílčí část)
01 - SO 5002 - úsek TLT DN300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
Projektant:
SWECO Hydroprojekt, a.s.
[7 empty] | SO 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | SO 5001 | součet
| p.č. | ozn |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | jednotková cena | celkem
| část III. /Zakusovací a vyosovací tvarovky | [24 empty] | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1886320493
| 32 | 95 | M | 552100001R | spojka přímá DN300 | kus | 1 | [14 empty] | 2 | 3 |  | 0
| 33 | 89 | M | 552101001R | spojka s přír. jištěná DN150, PN10-16 | kus | 4 | [14 empty] | 4 | 8 |  | 0
[23 empty] | celkem za část III. |  | 0

## příloha č. 3A ZD - část IV.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr) | [26 empty] | False
část IV.
Stavba:
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy,region Žďársko, subprojekt č.5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5001, SO 5002
Objekt:
01 - SO 5001- úsek km 11,181-11,403 (dílčí část)
01 - SO 5002 - úsek TLT DN300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
Projektant:
SWECO Hydroprojekt, a.s.
[7 empty] | SO 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | SO 5001 | součet
| p.č. | ozn |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | jednotková cena | celkem
část IV. /Armatury ,ostatní materiál
| 34 | 81 | M | 552100012R | těsnění DN80 PN10-40 pro přír.spoj s kovovou vložkou | kus | 8 | [14 empty] | 0 | 8 |  | 0
| 35 | 63 | M | 27322512R | těsnění DN150 PN10-16 pro přír.spoj s kov.vložkou | kus | 17 | [14 empty] | 10 | 27 |  | 0
| 36 | 64 | M | 30921001R | souprava spoj.mat.pro přírubový spoj DN 150 nerez A2 | kus | 17 | [14 empty] | 10 | 27 |  | 0
| 37 | 71 | M | 31R | těsnění DN300 PN16 pro přírubový spoj s kovovou vložkou | kus | 6 | [14 empty] | 6 | 12 |  | 0
| 38 | 72 | M | 30921002R | souprava spoj.mat.pro přír. DN 300 spoj nerez A2 | kus | 6 | [14 empty] | 6 | 12 |  | 0
| 39 | 108 | M | 42212308R | ventil odvzdušňovací dvojčinný tvárná litina PN 16 DN 80 | kus | 1 | 18700 | 18700 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0171 | 0.0171 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18700 | 4 | 576825209
| 40 | 110 | M | 42221215 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 150 PN10-16 | kus | 2 | 6780 | 13560 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0644 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13560 | 4 | 390896896
| 41 | 111 | M | 42291081R | ZS tel. Rd1,2-1,8m pro DN100-150 | kus | 2 | 1235 | 2470 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2470 | 4 | -1274004814
| 42 | 125 | M | 42221223R | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 300 PN16 | kus | 0 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0
| 43 | 113 | M | 42281266R | uzávěr klapkový vodovodní DN 150 (žabí klapka) | kus | 1 | 53850 | 53850 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 53850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53850 | 4 | 1142746059
| 44 | 119 | M | 42221223R | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 300 PN16 | kus | 0 | 34266 | 0 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770261480
| 45 | 120 | M | 42291082R | ZS tel.Rd1,2-1,8m pro DN200-300 | kus | 1 | 1520 | 1520 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1520 | 4 | -1209332317
| 46 | 122 | M | 42271415 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 0 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0
| 47 | 133 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 1 | 458 | 458 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 | 4 | -317053189
| 48 | 134 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 1 | 253 | 253 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 4 | 622165752
| 49 | 136 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 4 | 829 | 3316 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 |  |  | 3 | 7 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3316 | 4 | -764887752
| 50 | 137 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 4 | 253 | 1012 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 3 | 7 |  | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012 | 4 | 1350650999
[23 empty] | celkem za část IV. |  | 0