## materiál upravený - výmazy (hidden)
2
|  | Příloha č. 2-Výkaz výměr | [17 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy Subprojekt č.5-SO 5002
Objekt:
01 - SO 5002 - úsek TLT DN300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
Projektant:
SWECO Hydroprojekt, a.s.
p.č. | ozn |  | položka | název položky |  | kusy/metry | [10 empty] | jednotková cena | celkem
1 | 61 | M | 55251007R | trouba tvárná litina DN150 L=6m standart | kus | 3 | 11030 | 33090 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.02416 | 0.07248 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 33090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33090 | 4 | 1795586114
2 | 62 | M | 55291124R | kroužek těsnící DN 150 | kus | 1 | 204 | 204 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4 | 1118297579
3 | 63 | M | 27322512R | těsnění DN150 PN10-16 pro přír.spoj s kov.vložkou | kus | 17 | 197 | 3349 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3349 | 4 | 493519848
4 | 64 | M | 30921001R | souprava spoj.mat.pro přírubový spoj nerez A2 | kus | 17 | 1902 | 32334 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 32334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32334 | 4 | 1554774987
5 | 65 | M | 55251003 | pasta mazací | kg | 9 | 646 | 5814 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5814 | 4 | -402616820
6 | 66 | M | 55251002 | barva opravná litinového vodovodního potrubí | kg | 1 | 645 | 645 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 | 4 | -847581336
7 | 68 | M | 552530001R | trouba tvárná litina DN300 L=6m standart | kus | 122 | 24632.2 | 3005128.4 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0605 | 7.381 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3005128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3005128.4 | 4 | 1240155051
8 | 69 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 122 | 417 | 50874 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0488 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50874 | 4 | -403939382
9 | 70 | M | 55251465R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 122 | 3586.4 | 437540.8 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0732 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 437540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437540.8 | 4 | -2027074633
10 | 71 | M | 31R | těsnění DN300 PN16 pro přírubový spoj s kovovou vložkou | kus | 6 | 444 | 2664 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2664 | 4 | -2537367
11 | 72 | M | 30921002R | souprava spoj.mat.pro přír. spoj nerez A2 | kus | 6 | 1902 | 11412 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11412 | 4 | 1074392779
12 | 74 | M | 552530002R | trouba tvárná litina DN300 těžká povrchová ochrana,PUR | kus | 28 | 33450 | 936600 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 936600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936600 | 4 | 759803403
13 | 75 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 28 | 417 | 11676 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0112 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11676 | 4 | 1361886631
14 | 76 | M | 552530200R | manžeta elastomerová pro hrdla DN300 | kus | 28 | 682 | 19096 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19096 | 4 | 629252665
15 | 78 | M | 55253247R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm | kus | 1 | 4092 | 4092 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4092 | 4 | 864153886
16 | 79 | M | 55253239R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm | kus | 4 | 2076 | 8304 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8304 | 4 | -834841057
17 | 80 | M | 55253243R | TP DN80 L=600mm PN16 s kotevní přírubou | kus | 1 | 7590 | 7590 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7590 | 4 | -828587133
18 | 81 | M | 552100012R | těsnění DN80 PN10-40 pro přír.spoj s kovovou vložkou | kus | 8 | 196.2 | 1569.6 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1569.6 | 4 | -718248577
19 | 83 | M | 55253282R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 200mm | kus | 1 | 2890 | 2890 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2890 | 4 | 463932658
20 | 84 | M | 55253289R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 600mm | kus | 1 | 7342 | 7342 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7342 | 4 | -1078042675
21 | 86 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 3260 | 3260 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3260 | 4 | -218998272
22 | 87 | M | 55254026 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 2780 | 2780 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2780 | 4 | 297679677
23 | 89 | M | 552101001R | spojka s přír. jištěná DN150, PN10-16 | kus | 4 | 8628 | 34512 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 34512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34512 | 4 | -1849168665
24 | 90 | M | 55259984R | P 90st DN150 PN10-16 | kus | 3 | 3426 | 10278 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0176 | 0.0528 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10278 | 4 | 1130486504
25 | 91 | M | 55254050R | PP DN150 PN10-16 | kus | 4 | 5747 | 22988 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22988 | 4 | -1122882418
26 | 93 | M | 55253818R | odbočná tvarovka T DN150 PN10-16 | kus | 2 | 4851 | 9702 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0444 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9702 | 4 | 1786554750
27 | 95 | M | 552100001R | spojka přímá DN300 | kus | 1 | 24498 | 24498 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 24498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24498 | 4 | -18954302
28 | 96 | M | 55253910R | K 11,25st DN300 | kus | 3 | 11915 | 35745 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0365 | 0.1095 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 35745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35745 | 4 | -1689361768
29 | 97 | M | 55253922R | K 22,5st SDN300 | kus | 4.04 | 12798.2 | 51704.73 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0412 | 0.16645 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 51704.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51704.73 | 4 | -1886320493
30 | 98 | M | 55253946R | K 45st. DN300 | kus | 2 | 13649 | 27298 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0491 | 0.0982 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27298 | 4 | -194687920
31 | 99 | M | 55251466R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 24 | 2532.7 | 60784.8 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0144 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 60784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60784.8 | 4 | 792088253
32 | 101 | M | 55253898R | tvarovka E DN300 PN16 | kus | 6 | 11100 | 66600 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0421 | 0.2526 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66600 | 4 | 1052841566
33 | 102 | M | 55253495R | tvarovka F DN300 PN16 | kus | 1 | 10060 | 10060 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0456 | 0.0456 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 10060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10060 | 4 | 579588009
34 | 104 | M | 55253775R | tvarovka A DN300x80 PN10-40 | kus | 1 | 16975 | 16975 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0518 | 0.0518 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16975 | 4 | -902870938
35 | 106 | M | 55253547R | odbočná tvarovka T DN300x150 PN16 dl.800mm | kus | 2 | 19354 | 38708 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.101 | 0.202 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 38708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38708 | 4 | -1470550465
36 | 108 | M | 42212308 | ventil odvzdušňovací dvojčinný šedá litina PN 16 DN 80 | kus | 1 | 18700 | 18700 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0171 | 0.0171 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18700 | 4 | 576825209
37 | 110 | M | 42221215 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 150 PN10-16 | kus | 2 | 6780 | 13560 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0644 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13560 | 4 | 390896896
38 | 111 | M | 42291081R | ZS tel. Rd1,2-1,8m pro DN100-150 | kus | 2 | 1235 | 2470 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2470 | 4 | -1274004814
39 | 113 | M | 42281266R | uzávěr klapkový vodovodní DN 150 PN10-16 do země | kus | 1 | 53850 | 53850 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 53850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53850 | 4 | 1142746059
40 | 114 | M | 42291080R | ZS tel. Rd1,0-2,4m pro EUROSTOP DN150-1200 PN10,150-1000 PN16,150-900 PN25 | kus | 1 | 3353 | 3353 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3353 | 4 | 1835497327
41 | 116 | M | 42271415 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 1 | 1230 | 1230 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230 | 4 | 2126779301
42 | 117 | M | 55253900R | koleno DN150/1" 45st. | kus | 1 | 3296 | 3296 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3296 | 4 | -525678690
43 | 119 | M | 42221223R | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 300 PN16 | kus | 1 | 34266 | 34266 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 34266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34266 | 4 | -1770261480
44 | 120 | M | 42291082R | ZS tel.Rd1,2-1,8m pro DN200-300 | kus | 1 | 1520 | 1520 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1520 | 4 | -1209332317
45 | 133 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 1 | 458 | 458 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 | 4 | -317053189
46 | 134 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 1 | 253 | 253 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 4 | 622165752
47 | 136 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 4 | 829 | 3316 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3316 | 4 | -764887752
48 | 137 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 4 | 253 | 1012 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012 | 4 | 1350650999
celkem

## část I.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
část I.
Stavba:
Soubor staveb IN-HOUSE pro rok 2024
Objekt:
SO 01- Vodovodní přivaděč Žďár nad Sázavou - Nížkov, rekonstrukce vodovodu, úseky z LT DN 150
SO 02- Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, subprojekt č.5 - SO 5001 - úsek km 7.391 (VŠ 15) – 8.847 (AŠ Olší nad Oslavou)
[6 empty] | SO 01 | SO 02 | součet
| p.č. |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
I./Trouby TLT + hrdlové tvarovky
| 1 | M | 55251008 | trouba vodovodní litinová hrdlová DN 300 | kus |  | 117 | 117 |  | 0
| 2 | M | 55253910R | litinové hrdlové koleno MMK 22,5° DN 300,PN 10 | kus |  | 3 | 3 |  | 0
| 3 | M | 55253910R | litinové hrdlové koleno MMK 45° DN 300,PN 10 | kus |  | 5 | 5 |  | 0
| 4 | M | 55251466R | kroužek těsnící DN 300 | kus |  | 80 | 80 |  | 0
| 5 | M | 55251466R | kroužek těsnící,zámkový DN 300 | kus |  | 59 | 59 |  | 0
| 6 | M | 55253775R | tvarovka A DN300x100, PN10 | kus |  | 2 | 2 |  | 0
| 7 | M | 55251003 | pasta mazací | kg |  | 5 | 5 |  | 0
| 8 | M | 55251002 | barva opravná litinového vodovodního potrubí | kg |  | 1 | 1 |  | 0
[8 empty] | celkem za část I. |  | 0

## část II.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
část I.
Stavba:
Soubor staveb IN-HOUSE pro rok 2024
Objekt:
SO 01- Vodovodní přivaděč Žďár nad Sázavou - Nížkov, rekonstrukce vodovodu, úseky z LT DN 150
SO 02- Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, subprojekt č.5 - SO 5001 - úsek km 7.391 (VŠ 15) – 8.847 (AŠ Olší nad Oslavou)
[6 empty] | SO 01 | SO 02 | součet
| p.č. |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
II./Přírubové tvarovky
| 9 | M | 55251212R | Trouba přírubová litinová FF DN 80 mm EWS, L = 200 mm,PN 10 | kus | 2.01 | 3 | 5.01 |  | 0
| 10 | M | 55251214R | Trouba přírubová litinová FF DN 80 mm EWS, L = 300 mm,PN 10 | kus | 1.01 |  | 1.01 |  | 0
| 11 | M | 55251217R | Trouba přírubová litinová FF DN 80 mm EWS, L = 500 mm,PN 10 | kus | 1 |  | 1 |  | 0
| 12 | M | 55251223R | Trouba přírubová litinová FF DN 80 mm EWS, L = 1000 mm,PN 10 | kus | 5.03 |  | 5.03 |  | 0
| 13 | M | 55251313R | Trouba přírubová litinová FF DN 150 mm EWS, L = 1000 mm,PN 10 | kus | 6.02 |  | 6.02 |  | 0
| 14 | M | 55259970R | Koleno přírubové FFK DN 80-45° EWS,PN 10 | kus | 2.01 |  | 2.01 |  | 0
| 15 | M | 55259982R | Koleno přírubové s patkou DN 80-90° EWS,PN 10 | kus | 2.01 |  | 2.01 |  | 0
| 16 | M | 55254048 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100 | kus |  | 2 | 2 |  | 0
| 17 | M | 552599953R | Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 150/80,PN 10 | kus | 3.01 |  | 3.01 |  | 0
| 18 | M | 55260023R1 | Redukční příruba DN 80/50,PN 10 | kus | 2.01 |  | 2.01 |  | 0
| 19 | M | 5526009702R | Koleno přírubové s patkou N DN 80,PN 10 | kus | 4.02 |  | 4.02 |  | 0
| 20 | M | 55253630 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 300/200,PN 10 | kus | 0 | 2 | 2 |  | 0
[8 empty] | celkem za část II. |  | 0

## část III.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
část I.
Stavba:
Soubor staveb IN-HOUSE pro rok 2024
Objekt:
SO 01- Vodovodní přivaděč Žďár nad Sázavou - Nížkov, rekonstrukce vodovodu, úseky z LT DN 150
SO 02- Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, subprojekt č.5 - SO 5001 - úsek km 7.391 (VŠ 15) – 8.847 (AŠ Olší nad Oslavou)
[6 empty] | SO 01 | SO 02 | součet
| p.č. |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
III./Zakusovací a vyosovací tvarovky
| 21 | M | 552100001R | spojka přímá, jištěná DN300, PN 10 | kus |  | 2 | 2 |  | 0
| 22 | M | 552100001R | spojka přímá, jištěná DN200, PN 10 | kus |  | 3 | 3 |  | 0
| 23 | M | 552100001R | spojka přímá, jištěná DN150, PN 10 | kus | 6 |  | 6 |  | 0
| 24 | M | 552100001R | spojka přímá,jištěná DN 100, PN 10 | kus |  | 1 | 1 |  | 0
| 25 | M | 552100001R | spojka přímá,jištěná DN 80, PN 10 | kus |  | 3 | 3 |  | 0
| 26 | M | 552101001R | spojka s přírubou, jištěná DN100, PN10 | kus |  | 1 | 1 |  | 0
| 27 | M | 552101001R | spojka s přírubou, jištěná DN200, PN10 | kus |  | 2 | 2 |  | 0
[8 empty] | celkem za část III. |  | 0

## část IV.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
část I.
Stavba:
Soubor staveb IN-HOUSE pro rok 2024
Objekt:
SO 01- Vodovodní přivaděč Žďár nad Sázavou - Nížkov, rekonstrukce vodovodu, úseky z LT DN 150
SO 02- Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, subprojekt č.5 - SO 5001 - úsek km 7.391 (VŠ 15) – 8.847 (AŠ Olší nad Oslavou)
[6 empty] | SO 01 | SO 02 | součet
| p.č. |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
IV.D/Armatury, ostatní materiál
| 28 | M | 30921002R | hydrant podzemní dvojité jištění DN 100- 1,5 m,včetně hydr.drenáže | kus |  | 1 | 1 |  | 0
| 29 | M | 42221218R | šoupě přírubové F4 DN50, PN10 | kus | 2 | 3 | 5 |  | 0
| 30 | M | 42221218R | šoupě přírubové F4 DN80, PN10 | kus | 3 |  | 3 |  | 0
| 31 | M | 42221218R | šoupě přírubové F4 DN100, PN10 | kus |  | 1 | 1 |  | 0
| 32 | M | 42221218R | šoupě přírubové F4 DN150, PN10 | kus | 3 |  | 3 |  | 0
[8 empty] | celkem za část IV. |  | 0

## část V.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
část I.
Stavba:
Soubor staveb IN-HOUSE pro rok 2024
Objekt:
SO 01- Vodovodní přivaděč Žďár nad Sázavou - Nížkov, rekonstrukce vodovodu, úseky z LT DN 150
SO 02- Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, subprojekt č.5 - SO 5001 - úsek km 7.391 (VŠ 15) – 8.847 (AŠ Olší nad Oslavou)
[6 empty] | SO 01 | SO 02 | součet
| p.č. |  | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
V./Potrubí z PE + tvarovky a oblouky
| 33 | M | 28613108.MR | Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 | kus | 0 | 10 | 10 |  | 0
| 34 | M | 28613108.MR | Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100 | kus | 169 | 40 | 209 |  | 0
| 35 | M | 28613127.MR1 | Elektro T-kus KIT d 160/90mm redukovaný PE100 SDR11 | kus | 1.015 |  | 1.015 |  | 0
| 36 | M | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° , DN 100 | m |  | 700 | 700 |  | 0
| 37 | M | 286136709R | Trubka SafeTech RC voda SDR11, 160 x 14,6 mm, L = 12 m | m | 1404 | 228 | 1632 |  | 0
| 38 | M | 286136709R | Trubka SafeTech RC voda SDR11, 110 x 10,0 mm, L = 12 m | m | 0 | 48 | 48 |  | 0
| 39 | M | 28653598.1T1 | Nákružek lemový d90 PE100 SDR11+příruba PN16 d90/DN80 | kus | 1.015 |  | 1.015 |  | 0
| 40 | M | 28653599T1 | Nákružek lemový d160 PE100 SDR11+příruba PN16 d160/DN150 | kus | 6.03 |  | 6.03 |  | 0
| 41 | M | 286536195R | Oblouk 11° PE100 RC SDR11 typ L 160 x 14,6 mm PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá | kus | 9.03 |  | 9.03 |  | 0
| 42 | M | 286536175R | Oblouk 22° PE100 RC SDR11 typ L 160 x 14,6 mm PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá | kus | 3 |  | 3 |  | 0
| 43 | M | 286538123R | Elektrotvarovka - koleno 30° d160 PE100, SDR11 | kus | 9 |  | 9 |  | 0
| 44 | M | 28613127.MR1 | Elektro T-kus KIT d 160/90mm redukovaný PE100 SDR11 | kus | 1 |  | 1 |  | 0
| 45 | M | 28653598.1T1 | Nákružek lemový d90 PE100 SDR11+příruba PN16 d90/DN80 | kus | 1 |  | 1 |  | 0
[9 empty] | celkem za část V. | 0