## materiál upravený - výmazy (hidden)
2
|  | Příloha č. 2-Výkaz výměr | [17 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy Subprojekt č.5-SO 5002
Objekt:
01 - SO 5002 - úsek TLT DN300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
Projektant:
SWECO Hydroprojekt, a.s.
p.č. | ozn |  | položka | název položky |  | kusy/metry | [10 empty] | jednotková cena | celkem
1 | 61 | M | 55251007R | trouba tvárná litina DN150 L=6m standart | kus | 3 | 11030 | 33090 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.02416 | 0.07248 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 33090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33090 | 4 | 1795586114
2 | 62 | M | 55291124R | kroužek těsnící DN 150 | kus | 1 | 204 | 204 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4 | 1118297579
3 | 63 | M | 27322512R | těsnění DN150 PN10-16 pro přír.spoj s kov.vložkou | kus | 17 | 197 | 3349 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3349 | 4 | 493519848
4 | 64 | M | 30921001R | souprava spoj.mat.pro přírubový spoj nerez A2 | kus | 17 | 1902 | 32334 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 32334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32334 | 4 | 1554774987
5 | 65 | M | 55251003 | pasta mazací | kg | 9 | 646 | 5814 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5814 | 4 | -402616820
6 | 66 | M | 55251002 | barva opravná litinového vodovodního potrubí | kg | 1 | 645 | 645 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 | 4 | -847581336
7 | 68 | M | 552530001R | trouba tvárná litina DN300 L=6m standart | kus | 122 | 24632.2 | 3005128.4 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0605 | 7.381 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3005128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3005128.4 | 4 | 1240155051
8 | 69 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 122 | 417 | 50874 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0488 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50874 | 4 | -403939382
9 | 70 | M | 55251465R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 122 | 3586.4 | 437540.8 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0732 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 437540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437540.8 | 4 | -2027074633
10 | 71 | M | 31R | těsnění DN300 PN16 pro přírubový spoj s kovovou vložkou | kus | 6 | 444 | 2664 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2664 | 4 | -2537367
11 | 72 | M | 30921002R | souprava spoj.mat.pro přír. spoj nerez A2 | kus | 6 | 1902 | 11412 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11412 | 4 | 1074392779
12 | 74 | M | 552530002R | trouba tvárná litina DN300 těžká povrchová ochrana,PUR | kus | 28 | 33450 | 936600 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 936600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936600 | 4 | 759803403
13 | 75 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 28 | 417 | 11676 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0112 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11676 | 4 | 1361886631
14 | 76 | M | 552530200R | manžeta elastomerová pro hrdla DN300 | kus | 28 | 682 | 19096 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19096 | 4 | 629252665
15 | 78 | M | 55253247R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm | kus | 1 | 4092 | 4092 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4092 | 4 | 864153886
16 | 79 | M | 55253239R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm | kus | 4 | 2076 | 8304 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8304 | 4 | -834841057
17 | 80 | M | 55253243R | TP DN80 L=600mm PN16 s kotevní přírubou | kus | 1 | 7590 | 7590 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7590 | 4 | -828587133
18 | 81 | M | 552100012R | těsnění DN80 PN10-40 pro přír.spoj s kovovou vložkou | kus | 8 | 196.2 | 1569.6 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1569.6 | 4 | -718248577
19 | 83 | M | 55253282R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 200mm | kus | 1 | 2890 | 2890 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2890 | 4 | 463932658
20 | 84 | M | 55253289R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 600mm | kus | 1 | 7342 | 7342 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7342 | 4 | -1078042675
21 | 86 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 3260 | 3260 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3260 | 4 | -218998272
22 | 87 | M | 55254026 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 2780 | 2780 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2780 | 4 | 297679677
23 | 89 | M | 552101001R | spojka s přír. jištěná DN150, PN10-16 | kus | 4 | 8628 | 34512 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 34512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34512 | 4 | -1849168665
24 | 90 | M | 55259984R | P 90st DN150 PN10-16 | kus | 3 | 3426 | 10278 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0176 | 0.0528 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10278 | 4 | 1130486504
25 | 91 | M | 55254050R | PP DN150 PN10-16 | kus | 4 | 5747 | 22988 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22988 | 4 | -1122882418
26 | 93 | M | 55253818R | odbočná tvarovka T DN150 PN10-16 | kus | 2 | 4851 | 9702 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0444 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9702 | 4 | 1786554750
27 | 95 | M | 552100001R | spojka přímá DN300 | kus | 1 | 24498 | 24498 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 24498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24498 | 4 | -18954302
28 | 96 | M | 55253910R | K 11,25st DN300 | kus | 3 | 11915 | 35745 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0365 | 0.1095 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 35745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35745 | 4 | -1689361768
29 | 97 | M | 55253922R | K 22,5st SDN300 | kus | 4.04 | 12798.2 | 51704.73 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0412 | 0.16645 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 51704.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51704.73 | 4 | -1886320493
30 | 98 | M | 55253946R | K 45st. DN300 | kus | 2 | 13649 | 27298 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0491 | 0.0982 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27298 | 4 | -194687920
31 | 99 | M | 55251466R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 24 | 2532.7 | 60784.8 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0144 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 60784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60784.8 | 4 | 792088253
32 | 101 | M | 55253898R | tvarovka E DN300 PN16 | kus | 6 | 11100 | 66600 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0421 | 0.2526 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66600 | 4 | 1052841566
33 | 102 | M | 55253495R | tvarovka F DN300 PN16 | kus | 1 | 10060 | 10060 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0456 | 0.0456 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 10060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10060 | 4 | 579588009
34 | 104 | M | 55253775R | tvarovka A DN300x80 PN10-40 | kus | 1 | 16975 | 16975 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0518 | 0.0518 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16975 | 4 | -902870938
35 | 106 | M | 55253547R | odbočná tvarovka T DN300x150 PN16 dl.800mm | kus | 2 | 19354 | 38708 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.101 | 0.202 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 38708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38708 | 4 | -1470550465
36 | 108 | M | 42212308 | ventil odvzdušňovací dvojčinný šedá litina PN 16 DN 80 | kus | 1 | 18700 | 18700 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0171 | 0.0171 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18700 | 4 | 576825209
37 | 110 | M | 42221215 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 150 PN10-16 | kus | 2 | 6780 | 13560 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0644 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13560 | 4 | 390896896
38 | 111 | M | 42291081R | ZS tel. Rd1,2-1,8m pro DN100-150 | kus | 2 | 1235 | 2470 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2470 | 4 | -1274004814
39 | 113 | M | 42281266R | uzávěr klapkový vodovodní DN 150 PN10-16 do země | kus | 1 | 53850 | 53850 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 53850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53850 | 4 | 1142746059
40 | 114 | M | 42291080R | ZS tel. Rd1,0-2,4m pro EUROSTOP DN150-1200 PN10,150-1000 PN16,150-900 PN25 | kus | 1 | 3353 | 3353 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3353 | 4 | 1835497327
41 | 116 | M | 42271415 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 1 | 1230 | 1230 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230 | 4 | 2126779301
42 | 117 | M | 55253900R | koleno DN150/1" 45st. | kus | 1 | 3296 | 3296 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3296 | 4 | -525678690
43 | 119 | M | 42221223R | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 300 PN16 | kus | 1 | 34266 | 34266 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 34266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34266 | 4 | -1770261480
44 | 120 | M | 42291082R | ZS tel.Rd1,2-1,8m pro DN200-300 | kus | 1 | 1520 | 1520 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1520 | 4 | -1209332317
45 | 133 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 1 | 458 | 458 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 | 4 | -317053189
46 | 134 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 1 | 253 | 253 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 4 | 622165752
47 | 136 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 4 | 829 | 3316 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3316 | 4 | -764887752
48 | 137 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 4 | 253 | 1012 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012 | 4 | 1350650999
celkem

## část I.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
| Stavba: |  | část I.
stavby IN-HOUSE pro rok 2025
Objekt:
SO 01- Žďár nad Sázavou -cementace řadů z oceli DN 400 ul. Brněnská, Horní a Smetanova
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
[5 empty] | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | SO 08 | SO 09 | SO 10 | SO 11 | SO 12 | SO 13 | SO 14 | SO 15
p.č. | č.p | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
I./Trouby TLT + hrdlové tvarovky
1 | 165 | 27311531R | kroužek těsnicí, zámkový DN 100 | kus | SO 01: 12; SO 02: 2340.6; SO 03: 28087.2
2 | 166 | 27311534R | kroužek těsnicí, zámkový DN 200 | kus | SO 01: 24; SO 02: 4012.7; SO 03: 96304.8
3 | 167 | 27311534R1 | kroužek těsnicí, zámkový DN 250 | kus | SO 01: 7; SO 02: 6009.8; SO 03: 42068.6
4 | 168 | 27311534R3 | kroužek těsnicí, zámkový DN 400 | kus | SO 01: 59; SO 02: 14863.6; SO 03: 876952.4
5 | 229 | 55251131R | trouba vodovodní litinová hrdlová DN 100 | m | SO 01: 12; SO 02: 2050.3; SO 03: 24603.6
6 | 230 | 55251134R | trouba vodovodní litinová hrdlová DN 200 | m | SO 01: 66; SO 02: 4059.4; SO 03: 267920.4
7 | 231 | 55251135R | trouba vodovodní litinová hrdlová DN 250 | m | SO 01: 12; SO 02: 5105; SO 03: 61260
8 | 232 | 55251138R | trouba vodovodní litinová hrdlová DN 400 | m | SO 01: 144; SO 02: 9234.4; SO 03: 1329753.6
9 | 244 | 55258544R | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 150/ 150 | kus | SO 01: 1; SO 02: 12399.8; SO 03: 12399.8
10 | 245 | 55258556R1 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 400/ 80 | kus | SO 01: 1; SO 02: 47283.5; SO 03: 47283.5
11 | 246 | 55258559R1 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 400/ 200 | kus | SO 01: 1; SO 02: 90176.9; SO 03: 90176.9
12 | 247 | 55258561R1 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 400/ 300 | kus | SO 01: 2; SO 02: 93527.2; SO 03: 187054.4
13 | 248 | 55259412R | litinové hrdlové koleno MMK 11,5° DN 100 | kus | SO 01: 3; SO 02: 5014.8; SO 03: 15044.4
14 | 249 | 55259415R | litinové hrdlové koleno MMK 11,5° DN 200 | kus | SO 01: 2; SO 02: 10833.5; SO 03: 21667
15 | 250 | 55259443R | litinové hrdlové koleno MMK 22,5° DN 400 | kus | SO 01: 4; SO 02: 27885.9; SO 03: 111543.6
16 | 251 | 55259455R | litinové hrdlové koleno MMK 30° DN 200 | kus | SO 01: 1; SO 02: 12022.6; SO 03: 12022.6
17 | 252 | 55259457R1 | litinové hrdlové koleno MMK 30° DN 400 | kus | SO 01: 4; SO 02: 30794.7; SO 03: 123178.8
18 | 253 | 55259471R | litinové hrdlové koleno MMK 45° DN 100 | kus | SO 01: 1; SO 02: 5326.6; SO 03: 5326.6
19 | 254 | 55259474R | litinové hrdlové koleno MMK 45° DN 200 | kus | SO 01: 3; SO 02: 11776.6; SO 03: 35329.8
20 | 255 | 55259475R | litinové hrdlové koleno MMK 45° DN 250 | kus | SO 01: 3; SO 02: 18731.1; SO 03: 56193.3
21 | 256 | 55259476R1 | litinové hrdlové koleno MMK 45° DN 400 | kus | SO 01: 6; SO 02: 37942.6; SO 03: 227655.6
22 |  | 55251003 | pasta mazací | kg | SO 01: 5
23 |  | 55251002 | barva opravná litinového vodovodního potrubí | kg | SO 01: 2
|  |  | vše v PN 10 | [16 empty] | celkem materiál za část I.

## část II.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
| Stavba: |  | část II.
stavby IN-HOUSE pro rok 2025
Objekt:
SO 01- Žďár nad Sázavou -cementace řadů z oceli DN 400 ul. Brněnská, Horní a Smetanova
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
[5 empty] | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | SO 08 | SO 09 | SO 10 | SO 11 | SO 12 | SO 13 | SO 14 | SO 15
p.č. | č.p | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
II./Přírubové tvarovky
24 | 233 | 55251210R | trouba přírubová litinová FF DN 80 mm, L = 1000 mm | kus | SO 01: 2; SO 02: 3141; SO 03: 6282
25 | 234 | 55251212R | trouba přírubová litinová FF DN 80 mm, L = 200 mm | kus | SO 01: 6; SO 02: 3247.6; SO 03: 19485.6
26 | 235 | 55251214R | trouba přírubová litinová FF DN 80 mm, L = 300 mm | kus | SO 01: 1; SO 02: 3887.2; SO 03: 3887.2
27 | 236 | 55251242R | trouba přírubová litinová FF DN 100 mm, L = 200 mm | kus | SO 01: 1; SO 02: 4030.7; SO 03: 4030.7
28 | 237 | 55251332R | trouba přírubová litinová FF DN 200 mm, L = 200 mm | kus | SO 01: 3; SO 02: 9242.5; SO 03: 27727.5
29 | 238 | 55251334R | trouba přírubová litinová FF DN 200 mm, L = 300 mm | kus | SO 01: 1; SO 02: 11678.2; SO 03: 11678.2
30 | 239 | 55251337R | trouba přírubová litinová FF DN 200 mm, L = 500 mm | kus | SO 01: 1; SO 02: 14622.3; SO 03: 14622.3
31 | 240 | 55251343R | trouba přírubová litinová FF DN 200 mm, L = 1000 mm | kus | SO 01: 4; SO 02: 24397.9; SO 03: 97591.6
32 | 241 | 5525852704R | tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 100 | kus | SO 01: 1; SO 02: 3723.2; SO 03: 3723.2
33 | 242 | 5525852707R | tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 200 | kus | SO 01: 4; SO 02: 7991.9; SO 03: 31967.6
34 | 257 | 55259731R | tvarovka přírubová s hrdlem EU-kus DN 100 | kus | SO 01: 2; SO 02: 3600.2; SO 03: 7200.4
35 | 258 | 55259734R | tvarovka přírubová s hrdlem EU-kus DN 200 | kus | SO 01: 3; SO 02: 8635.6; SO 03: 25906.8
36 | 260 | 55259736R1 | tvarovka přírubová s hrdlem EU-kus DN 400 | kus | SO 01: 6; SO 02: 21726.8; SO 03: 130360.8
37 | 261 | 55259815R | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 100/ 80 | kus | SO 01: 1; SO 02: 3628.9; SO 03: 3628.9
38 | 262 | 55259823R | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 200/ 80 | kus | SO 01: 1; SO 02: 8057.5; SO 03: 8057.5
39 | 263 | 55259826R | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 200/ 150 | kus | SO 01: 1; SO 02: 8816; SO 03: 8816
40 | 264 | 55259828R | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 250/ 100 | kus | SO 01: 1; SO 02: 18411.3; SO 03: 18411.3
41 | 265 | 55259830R | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 250/ 200 | kus | SO 01: 1; SO 02: 15065.2; SO 03: 15065.2
42 | 266 | 55259834R | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 300/ 250 | kus | SO 01: 2; SO 02: 18050.3; SO 03: 36100.6
43 | 267 | 55259834R1 | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 400/ 200 | kus | SO 01: 2; SO 02: 32028.1; SO 03: 64056.2
44 | 268 | 55259970R | litinové přírubové koleno FFK-kus 45° DN 80 | kus | SO 01: 3; SO 02: 5363.4; SO 03: 16090.2
45 | 269 | 55259982R | litinové přírubové koleno Q-kus 90° DN 80 | kus | SO 01: 1; SO 02: 3497.7; SO 03: 3497.7
46 | 270 | 55259983R | litinové přírubové koleno Q-kus 90° DN 100 | kus | SO 01: 1; SO 02: 4912.3; SO 03: 4912.3
47 | 271 | 55259986R | litinové přírubové koleno Q-kus 90° DN 200 | kus | SO 01: 3; SO 02: 13211.7; SO 03: 39635.1
48 | 272 | 552599944R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/ 100 | kus | SO 01: 1; SO 02: 6130.3; SO 03: 6130.3
49 | 273 | 552599957R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/ 80 | kus | SO 01: 1; SO 02: 16459.4; SO 03: 16459.4
50 | 274 | 552599960R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/ 150 | kus | SO 01: 1; SO 02: 17205.7; SO 03: 17205.7
51 | 275 | 552599961R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/ 200 | kus | SO 01: 3; SO 02: 18288.3; SO 03: 54864.9
52 | 276 | 552599984R1 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 400/ 80 | kus | SO 01: 1; SO 02: 73089.6; SO 03: 73089.6
53 | 277 | 552599984R2 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 400/ 400 | kus | SO 01: 1; SO 02: 87870.2; SO 03: 87870.2
54 | 278 | 55260012.AR | kříž přírubový TT-kus DN 250/ 250 | kus | SO 01: 1; SO 02: 61942; SO 03: 61942
55 | 283 | 5526009702R | litinové přírubové patkové koleno N-kus 90° DN 80 | kus | SO 01: 7; SO 02: 3842.1; SO 03: 26894.7
56 | 284 | 5526009703R | litinové přírubové patkové koleno N-kus 90° DN 100 | kus | SO 01: 1; SO 02: 5814.4; SO 03: 5814.4
57 | 285 | 5526009706R | litinové přírubové patkové koleno N-kus 90° DN 200 | kus | SO 01: 4; SO 02: 19264.1; SO 03: 77056.4
|  |  | vše v PN 10 | [16 empty] | celkem materiál za část II.

## část III.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
| Stavba: |  | část III.
stavby IN-HOUSE pro rok 2025
Objekt:
SO 01- Žďár nad Sázavou -cementace řadů z oceli DN 400 ul. Brněnská, Horní a Smetanova
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
[5 empty] | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | SO 08 | SO 09 | SO 10 | SO 11 | SO 12 | SO 13 | SO 14 | SO 15
p.č. | č.p | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
III./Zakusovací a vyosovací tvarovky
58 | 286 | 552912001T1 | spojka přímá s jištěním DN150, d159-188mm | kus | SO 01: 4
59 | 288 | 55291207R1 | spojka přímá s jištěním DN200, d193-227mm | kus | SO 01: 4
60 | 289 | 55291216R1 | spojka přímá s jištěním DN400, d392-442mm | kus | SO 01: 10
61 | 293 | 55291220R1 | spojka s přírubou s jištěním DN400, d392-442mm | kus | SO 01: 2
|  |  | vše v PN 10 | [16 empty] | celkem materiál za část III.

## část IV.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
| Stavba: |  | část IV.
stavby IN-HOUSE pro rok 2025
Objekt:
SO 01- Žďár nad Sázavou -cementace řadů z oceli DN 400 ul. Brněnská, Horní a Smetanova
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
[5 empty] | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | SO 08 | SO 09 | SO 10 | SO 11 | SO 12 | SO 13 | SO 14 | SO 15
p.č. | č.p | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
IV./Armatury ,ostatní materiál
62 | 184 | 42227204R | šoupátko přírubové F4 DN 80 | kus | SO 01: 6; SO 02: 6273.8; SO 03: 37642.8
63 | 185 | 42227205R | šoupátko přírubové F4 DN 100 | kus | SO 01: 4; SO 02: 7294.8; SO 03: 29179.2
64 | 186 | 42227207R | šoupátko přírubové F4 DN 150 | kus | SO 01: 2; SO 02: 12473.7; SO 03: 24947.4
65 | 187 | 42227208R | šoupátko přírubové F4 DN 200 | kus | SO 01: 10; SO 02: 18919.7; SO 03: 189197
66 | 188 | 42227209R | šoupátko přírubové F4 DN 250 | kus | SO 01: 2; SO 02: 34403.1; SO 03: 68806.2
67 | 189 | 42227212R | klapka uzavírací přírubová DN 400 s převodovkou do země | kus | SO 01: 3; SO 02: 131896.4; SO 03: 395689.2
68 | 194 | 422736065R | hydrant podzemní dvojitý uzávěr DN 80, stavební výška 550 mm | kus | SO 01: 3; SO 02: 11883.2; SO 03: 35649.6
69 | 195 | 422736066R | hydrant podzemní dvojitý uzávěr DN 80, stavební výška 725 mm | kus | SO 01: 1; SO 02: 13154.3; SO 03: 13154.3
70 | 196 | 422736067R | hydrant podzemní dvojitý uzávěr DN 80, stavební výška 975 mm | kus | SO 01: 1; SO 02: 13621.8; SO 03: 13621.8
71 | 197 | 422736068R | hydrant podzemní dvojitý uzávěr DN 80, stavební výška 1225 mm | kus | SO 01: 2; SO 02: 16951.4; SO 03: 33902.8
72 | 198 | 42273627R1 | hydrant nadzem. DN 100, krycí hl. 1,5 m, lámací, nerezový, dvojité uzav., 2xB | kus | SO 01: 1; SO 02: 55601.8; SO 03: 55601.8
73 | 199 | 4227363701T1 | hydrantová drenáž | kus | SO 01: 8; SO 02: 492.8; SO 03: 3942.4
74 | 213 | 42291352R1 | ventilový litinový poklop | kus | SO 01: 3; SO 02: 426.4; SO 03: 1279.2
75 | 214 | 42291353R1 | plastová podkladová deska pod ventilový poklop | kus | SO 01: 3; SO 02: 182.9; SO 03: 548.7
76 | 215 | 4229136003T1 | uliční poklop šoupátkový litinový | kus | SO 01: 27; SO 02: 922.6; SO 03: 24910.2
77 | 216 | 4229146001T | poklop hydrantový litinový | kus | SO 01: 7; SO 02: 2182.3; SO 03: 15276.1
78 | 217 | 42291510R | deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové | kus | SO 01: 27; SO 02: 265.3; SO 03: 7163.1
79 | 218 | 42291515R | deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové | kus | SO 01: 7; SO 02: 376; SO 03: 2632
|  |  | vše v PN 10 | [16 empty] | celkem materiál za část IV.