## materiál upravený - výmazy (hidden)
2
|  | Příloha č. 2-Výkaz výměr | [17 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy Subprojekt č.5-SO 5002
Objekt:
01 - SO 5002 - úsek TLT DN300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
Projektant:
SWECO Hydroprojekt, a.s.
p.č. | ozn |  | položka | název položky |  | kusy/metry | [10 empty] | jednotková cena | celkem
1 | 61 | M | 55251007R | trouba tvárná litina DN150 L=6m standart | kus | 3 | 11030 | 33090 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.02416 | 0.07248 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 33090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33090 | 4 | 1795586114
2 | 62 | M | 55291124R | kroužek těsnící DN 150 | kus | 1 | 204 | 204 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4 | 1118297579
3 | 63 | M | 27322512R | těsnění DN150 PN10-16 pro přír.spoj s kov.vložkou | kus | 17 | 197 | 3349 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3349 | 4 | 493519848
4 | 64 | M | 30921001R | souprava spoj.mat.pro přírubový spoj nerez A2 | kus | 17 | 1902 | 32334 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 32334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32334 | 4 | 1554774987
5 | 65 | M | 55251003 | pasta mazací | kg | 9 | 646 | 5814 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5814 | 4 | -402616820
6 | 66 | M | 55251002 | barva opravná litinového vodovodního potrubí | kg | 1 | 645 | 645 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 | 4 | -847581336
7 | 68 | M | 552530001R | trouba tvárná litina DN300 L=6m standart | kus | 122 | 24632.2 | 3005128.4 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0605 | 7.381 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3005128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3005128.4 | 4 | 1240155051
8 | 69 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 122 | 417 | 50874 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0488 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50874 | 4 | -403939382
9 | 70 | M | 55251465R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 122 | 3586.4 | 437540.8 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0732 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 437540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437540.8 | 4 | -2027074633
10 | 71 | M | 31R | těsnění DN300 PN16 pro přírubový spoj s kovovou vložkou | kus | 6 | 444 | 2664 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2664 | 4 | -2537367
11 | 72 | M | 30921002R | souprava spoj.mat.pro přír. spoj nerez A2 | kus | 6 | 1902 | 11412 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11412 | 4 | 1074392779
12 | 74 | M | 552530002R | trouba tvárná litina DN300 těžká povrchová ochrana,PUR | kus | 28 | 33450 | 936600 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 936600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936600 | 4 | 759803403
13 | 75 | M | 30 | kroužek těsnící DN 300 | kus | 28 | 417 | 11676 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0112 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11676 | 4 | 1361886631
14 | 76 | M | 552530200R | manžeta elastomerová pro hrdla DN300 | kus | 28 | 682 | 19096 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19096 | 4 | 629252665
15 | 78 | M | 55253247R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm | kus | 1 | 4092 | 4092 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4092 | 4 | 864153886
16 | 79 | M | 55253239R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm | kus | 4 | 2076 | 8304 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8304 | 4 | -834841057
17 | 80 | M | 55253243R | TP DN80 L=600mm PN16 s kotevní přírubou | kus | 1 | 7590 | 7590 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7590 | 4 | -828587133
18 | 81 | M | 552100012R | těsnění DN80 PN10-40 pro přír.spoj s kovovou vložkou | kus | 8 | 196.2 | 1569.6 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1569.6 | 4 | -718248577
19 | 83 | M | 55253282R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 200mm | kus | 1 | 2890 | 2890 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2890 | 4 | 463932658
20 | 84 | M | 55253289R | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 600mm | kus | 1 | 7342 | 7342 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7342 | 4 | -1078042675
21 | 86 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 3260 | 3260 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3260 | 4 | -218998272
22 | 87 | M | 55254026 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 | 2780 | 2780 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2780 | 4 | 297679677
23 | 89 | M | 552101001R | spojka s přír. jištěná DN150, PN10-16 | kus | 4 | 8628 | 34512 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 34512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34512 | 4 | -1849168665
24 | 90 | M | 55259984R | P 90st DN150 PN10-16 | kus | 3 | 3426 | 10278 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0176 | 0.0528 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10278 | 4 | 1130486504
25 | 91 | M | 55254050R | PP DN150 PN10-16 | kus | 4 | 5747 | 22988 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22988 | 4 | -1122882418
26 | 93 | M | 55253818R | odbočná tvarovka T DN150 PN10-16 | kus | 2 | 4851 | 9702 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0444 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9702 | 4 | 1786554750
27 | 95 | M | 552100001R | spojka přímá DN300 | kus | 1 | 24498 | 24498 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 24498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24498 | 4 | -18954302
28 | 96 | M | 55253910R | K 11,25st DN300 | kus | 3 | 11915 | 35745 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0365 | 0.1095 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 35745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35745 | 4 | -1689361768
29 | 97 | M | 55253922R | K 22,5st SDN300 | kus | 4.04 | 12798.2 | 51704.73 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0412 | 0.16645 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 51704.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51704.73 | 4 | -1886320493
30 | 98 | M | 55253946R | K 45st. DN300 | kus | 2 | 13649 | 27298 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0491 | 0.0982 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27298 | 4 | -194687920
31 | 99 | M | 55251466R | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 | kus | 24 | 2532.7 | 60784.8 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0144 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 60784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60784.8 | 4 | 792088253
32 | 101 | M | 55253898R | tvarovka E DN300 PN16 | kus | 6 | 11100 | 66600 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0421 | 0.2526 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66600 | 4 | 1052841566
33 | 102 | M | 55253495R | tvarovka F DN300 PN16 | kus | 1 | 10060 | 10060 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0456 | 0.0456 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 10060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10060 | 4 | 579588009
34 | 104 | M | 55253775R | tvarovka A DN300x80 PN10-40 | kus | 1 | 16975 | 16975 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0518 | 0.0518 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16975 | 4 | -902870938
35 | 106 | M | 55253547R | odbočná tvarovka T DN300x150 PN16 dl.800mm | kus | 2 | 19354 | 38708 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.101 | 0.202 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 38708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38708 | 4 | -1470550465
36 | 108 | M | 42212308 | ventil odvzdušňovací dvojčinný šedá litina PN 16 DN 80 | kus | 1 | 18700 | 18700 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0171 | 0.0171 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18700 | 4 | 576825209
37 | 110 | M | 42221215 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 150 PN10-16 | kus | 2 | 6780 | 13560 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0644 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13560 | 4 | 390896896
38 | 111 | M | 42291081R | ZS tel. Rd1,2-1,8m pro DN100-150 | kus | 2 | 1235 | 2470 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2470 | 4 | -1274004814
39 | 113 | M | 42281266R | uzávěr klapkový vodovodní DN 150 PN10-16 do země | kus | 1 | 53850 | 53850 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 53850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53850 | 4 | 1142746059
40 | 114 | M | 42291080R | ZS tel. Rd1,0-2,4m pro EUROSTOP DN150-1200 PN10,150-1000 PN16,150-900 PN25 | kus | 1 | 3353 | 3353 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3353 | 4 | 1835497327
41 | 116 | M | 42271415 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 1 | 1230 | 1230 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230 | 4 | 2126779301
42 | 117 | M | 55253900R | koleno DN150/1" 45st. | kus | 1 | 3296 | 3296 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3296 | 4 | -525678690
43 | 119 | M | 42221223R | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 300 PN16 | kus | 1 | 34266 | 34266 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 34266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34266 | 4 | -1770261480
44 | 120 | M | 42291082R | ZS tel.Rd1,2-1,8m pro DN200-300 | kus | 1 | 1520 | 1520 | R-položka | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1520 | 4 | -1209332317
45 | 133 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 1 | 458 | 458 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 | 4 | -317053189
46 | 134 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 1 | 253 | 253 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 4 | 622165752
47 | 136 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 4 | 829 | 3316 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3316 | 4 | -764887752
48 | 137 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového | kus | 4 | 253 | 1012 | CS ÚRS 2021 02 | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012 | 4 | 1350650999
celkem

## část I.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
|  | Stavba: |  | část I.
stavby IN-HOUSE pro rok 2025
Objekt:
Vdv přivaděč Vír-Drahonín- rekonstrukce vodovodu-JZM - SO 4014 - Výměna potrubí VDJ Jasan - AŠ ZD Milasín
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
[7 empty] | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | SO 08 | SO 09 | SO 10 | SO 11 | SO 12 | SO 13 | SO 14 | SO 15
| p.č. | č.p | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
I./Trouby TLT + hrdlové tvarovky
1 | 32 | 199 | 552000011 | kroužek těsnicí, zámkový DN 150 | kus | 12
2 | 48 | 218 | 27311025 | kroužek těsnicí DN 250 | kus | 582 | SO 02: 4012.7; SO 03: 2335391.4
3 | 49 | 219 | 55251464 | kroužek těsnicí, zámkový DN 250 | kus | 115 | SO 02: 6009.8; SO 03: 691127
4 | 50 | 219 | 55251464R | kroužek kovový pro jistící komoru s návarkem DN 250 | kus | 48
5 | 3 | 157 | 55253003R | trouba vodovodní litinová hrdlová DN 150 | m | 60
6 | 7 | 165 | 55251009 | trouba vodovodní litinová hrdlová DN 250 | m | 3774
7 | 9 | 167 | 5525301R | trouba vodovodní litinová hrdlová s návarkem DN 250 | m | 288
8 | 57 | 229 | 55253769 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 250/ 80 | kus | 7 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 250/ 81 | kus | 8 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 250/ 82 | kus | 9 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 250/ 83 | kus | 10 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 250/ 84 | kus | 11 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 250/ 85 | kus
9 | 56 | 228 | 55253770 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 250/ 100 | kus | 3
10 | 57 | 228 | 55253770 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou MMA DN 250/ 150 | kus | 7
11 | 30 | 197 | 55253919 | litinové hrdlové koleno MMK 22,5° DN 150 | kus | 3 | SO 02: 5014.8; SO 03: 15044.4
12 | 31 | 198 | 55253943 | litinové hrdlové koleno MMK 45° DN 150 | kus | 2 | SO 02: 10833.5; SO 03: 21667
13 | 45 | 215 | 55253909 | litinové hrdlové koleno MMK 11,5° DN 250 | kus | 8 | SO 02: 27885.9; SO 03: 223087.2
14 | 46 | 216 | 55253921 | litinové hrdlové koleno MMK 22,5° DN 250 | kus | 10 | SO 02: 12022.6; SO 03: 120226
15 | 47 | 217 | 55253945 | litinové hrdlové koleno MMK 45° DN 250 | kus | 20 | SO 02: 30794.7; SO 03: 615894
16 | 5 | 160 | 55251003 | pasta mazací | kg | 25
17 | 23 |  | 55251002 | barva opravná litinového vodovodního potrubí | kg | 5
|  |  |  | vše v PN 10 | [16 empty] | celkem materiál za část I.

## část II.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
|  | Stavba: |  | část II.
stavby IN-HOUSE pro rok 2025
Objekt:
Vdv přivaděč Vír-Drahonín- rekonstrukce vodovodu-JZM - SO 4014 - Výměna potrubí VDJ Jasan - AŠ ZD Milasín
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
[7 empty] | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | SO 08 | SO 09 | SO 10 | SO 11 | SO 12 | SO 13 | SO 14 | SO 15
| p.č. | č.p | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
II./Přírubové tvarovky
18 | 19 | 180 | 55253246R | trouba přírubová litinová FF DN 80 mm, L = 1000 mm | kus | 1 | SO 02: 3141; SO 03: 3141
19 | 20 | 181 | 55252230 | trouba přírubová litinová FF DN 80 mm, L = 800 mm | kus | 6
20 | 21 | 182 | 55253243R | trouba přírubová litinová FF DN 80 mm, L = 600 mm | kus | 3 | SO 02: 3247.6; SO 03: 9742.8
21 | 22 | 183 | 55253239R | trouba přírubová litinová FF DN 80 mm, L = 400 mm | kus | 1 | SO 02: 3887.2; SO 03: 3887.2
22 | 28 | 194 | 55252240 | trouba přírubová litinová FF DN 100 mm, L = 800 mm | kus | 1
23 | 37 | 205 | 55252243R | trouba přírubová litinová FF DN 150 mm, L = 200 mm | kus | 1 | SO 02: 4030.7; SO 03: 4030.7
24 | 38 | 206 | 55252247R | trouba přírubová litinová FF DN 150 mm, L = 300 mm | kus | 1
25 | 39 | 207 | 55252208 | trouba přírubová litinová FF DN 150 mm, L = 500 mm | kus | 8 | SO 02: 9242.5; SO 03: 9242.5
26 | 52 | 223 | 55252275R | trouba přírubová litinová FF DN 250 mm, L = 500 mm | kus | 2 | SO 02: 11678.2; SO 03: 11678.2
27 | 14 | 175 | 55253489 | tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 80 | kus | 1
28 | 34 | 202 | 55253492 | tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 150 | kus | 1
29 | 54 | 225 | 55253494 | tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 250 | kus | 1 | SO 02: 3723.2; SO 03: 3723.2
30 | 15 | 176 | 55253892 | tvarovka přírubová s hrdlem EU-kus DN 80 | kus | 2 | SO 02: 3600.2; SO 03: 7200.4
31 | 36 | 204 | 55253895 | tvarovka přírubová s hrdlem EU-kus DN 150 | kus | 2 | SO 02: 8635.6; SO 03: 17271.2
32 | 50 | 221 | 55253897 | tvarovka přírubová s hrdlem EU-kus DN 250 | kus | 10 | SO 02: 21726.8; SO 03: 217268
33 | 18 | 179 | 55253601 | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 80/ 50 | kus | 5 | SO 02: 3628.9; SO 03: 18144.5
34 | 35 | 203 | 55253616 | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 150/ 80 | kus | 2 | SO 02: 8057.5; SO 03: 16115
35 | 65 | 244 | 55253634 | tvarovka přechodová přírubová FFR-kus DN 350/ 250 | kus | 1 | SO 02: 18411.3; SO 03: 18411.3
36 | 16 | 177 | 55254026 | litinové přírubové koleno Q-kus 90° DN 80 | kus | 4 | SO 02: 3497.7; SO 03: 13990.8
37 | 41 | 209 | 55254029 | litinové přírubové koleno Q-kus 90° DN 150 | kus | 20 | SO 02: 4912.3; SO 03: 98246
38 | 17 | 178 | 55250642 | litinové přírubové patkové koleno N-kus 90° DN 80 | kus | 3 | SO 02: 13211.7; SO 03: #REF!
39 | 42 | 210 | 55254050 | litinové přírubové patkové koleno N-kus 90° DN 150 | kus | 9
40 | 24 | 188 | 55253508 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/ 50 | kus | 2 | SO 02: 6130.3; SO 03: 12260.6
41 | 23 | 187 | 55253511 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/ 80 | kus | 1 | SO 02: 16459.4; SO 03: 16459.4
42 | 43 | 212 | 55253527 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/ 80 | kus | 2 | SO 02: 17205.7; SO 03: 34411.4
43 | 44 | 213 | 55253531 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/ 150 | kus | 7
44 | 58 | 231 | 55250746R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/ 50 | kus | 1 | SO 02: 18288.3; SO 03: 18288.3
45 | 61 | 234 | 55253538 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/ 80 | kus | 4 | SO 02: 73089.6; SO 03: 292358.4
46 | 59 | 232 | 55253541 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/ 150 | kus | 1 | SO 02: 87870.2; SO 03: 87870.2
47 | 60 | 233 | 55250742R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/ 150, PN 16 | kus | 2
|  |  |  | vyjma položky 47,vše v PN 10 | [16 empty] | celkem materiál za část II.

## část III.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
|  | Stavba: |  | část III.
stavby IN-HOUSE pro rok 2025
Objekt:
Vdv přivaděč Vír-Drahonín- rekonstrukce vodovodu-JZM - SO 4014 - Výměna potrubí VDJ Jasan - AŠ ZD Milasín
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
[7 empty] | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | SO 08 | SO 09 | SO 10 | SO 11 | SO 12 | SO 13 | SO 14 | SO 15
| p.č. | č.p | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
III./Zakusovací a vyosovací tvarovky
48 | 2 | 156 | 55290005 | spojka přímá s jištěním DN150, d155-192mm, PN 16 | kus | 1
49 | 1 | 155 | 55290002 | spojka přírubová s jištěním DN150, d155-192mm, PN 16 | kus | 15
50 | 6 | 164 | 55290004 | spojka přímá s jištěním DN250, d265-310mm, PN 16 | kus | 2
51 | 62 | 238 | 55290001 | spojka přírubová s jištěním DN300, d313-356mm, PN 10 | kus | 1
52 | 64 | 243 | 55290000 | spojka přírubová s jištěním DN350, d352-396mm, PN 10 | kus | 1
celkem materiál za část III.

## část IV.
Příloha č. 1 - specifikace materiálu (výkaz výměr)
|  | Stavba: |  | část IV.
stavby IN-HOUSE pro rok 2025
Objekt:
Vdv přivaděč Vír-Drahonín- rekonstrukce vodovodu-JZM - SO 4014 - Výměna potrubí VDJ Jasan - AŠ ZD Milasín
Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:
Vodárenská akciová společnost-divize ZR
[7 empty] | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | SO 08 | SO 09 | SO 10 | SO 11 | SO 12 | SO 13 | SO 14 | SO 15
| p.č. | č.p | položka | název položky |  | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | kusy/metry | Nabízená cena v Kč/m.j. | celkem
IV./Armatury ,ostatní materiál
53 | 66 | 317 | 42221301 | šoupátko přírubové F4 DN 50, PN 10 | kus | 3 | SO 02: 6273.8; SO 03: 18821.4
54 | 67 | 327 | 42221303 | šoupátko přírubové F4 DN 80, PN 10 | kus | 8
55 | 68 | 335 | 42221304 | šoupátko přírubové F4 DN 100, PN 10 | kus | 2 | SO 02: 7294.8; SO 03: 14589.6
56 | 69 | 338 | 42221306 | šoupátko přírubové F4 DN 150, PN 10 | kus | 10 | SO 02: 12473.7; SO 03: 124737
57 | 71 | 348 | 42221222 | šoupátko přírubové F4 DN 250, PN 16 | kus | 1 | SO 02: 18919.7; SO 03: 18919.7
58 | 73 | 351 | 42221217 | šoupátko přírubové F4 DN 250, PN 10 | kus | 4 | SO 02: 34403.1; SO 03: 137612.4
59 | 74 | 355 | 42273002 | montážní vložka přírubová litinová DN 250, PN 10 | kus | 3 | SO 02: 131896.4; SO 03: 395689.2
celkem materiál za část IV.